**Акт готовности**

 **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 9 ГОРОДА ТОРЕЗА»**

**к 2019 - 2020 учебному году**

Дата открытия общеобразовательной организации \_\_1953 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество зданий, этажность - 5 (здания школы -3, спортзал – 1, модульная котельная – 1)

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки - централизованный, 1951-1953гг., 1981г., 2007г.

Юридический адрес: Донецкая Народная Республика, 286605, город Торез, улица Львовская, дом 7

Фактический адрес: Донецкая Народная Республика, 286605, город Торез, улица Львовская, дом 7

Телефон 0713103199

Ф.И.О. руководителя Шульга Татьяна Григорьевна

Проверка проводилась в соответствии с распоряжением главы администрации города Тореза от « 02 » августа 2019 № 334р комиссией в составе (должность, ФИО):

Председатель комиссии: Дедух Ольга Петровна, заместитель главы администрации;

Заместитель председателя комиссии: Колесник Владимир Васильевич, начальник отдела образования администрации.

Члены комиссии:

- Ахметзянова Алсу Фарсиевна, заместитель начальника отдела образования администрации;

- Беляева Наталья Александровна, главный специалист отдела образования администрации;

-Шпак Анна Александровна, инженер по организации, эксплуатации, ремонту зданий и сооружений отдела образования администрации.

Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

- Полоус Владимир Владимирович, главный государственный инспектор по пожарному надзору государственного пожарно-спасательного отряда города Торез Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР, подполковник службы гражданской защиты;

- Стрельников Владимир Митрофанович, главный государственный санитарный врач города Тореза;

- Чепур Елена Викторовна, председатель Торезской городской территориальной профсоюзной организации Профессионального союза работников образования и науки ДНР.

**По результатам проверки комиссией установлено следующее:**

1. Наличие документов юридического лица:

1.1. Устав от «26» февраля 2019 г. № 01 04 06 000178

1.2. Свидетельство о государственной регистрации от « 11 » августа 2017 г.

Серия АА03 № 047604

1.3. Идентификационный код юридического лица \_\_25704995\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.4. Лицензия (Разрешение) на право ведения образовательной деятельности установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, наличие приложений; соответствие данных, указанных в лицензии, видам реализуемых образовательных программ) № 291 от «01» ноября 2015 г., Аккредитационной коллегией Министерства образования и науки (протокол от 31.08.2015. № 4)

Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование; дополнительное образование детей (наименование видов деятельности и дополнительных услуг): общее среднее образование, другие виды образования, н. о. д.г., дневной уход за детьми, начальное образование.

1. 1.5. Свидетельство о государственной аккредитации образовательной организации Разрешение на осуществление образовательной деятельности № 291 от 01.11.2015

1.6. Другие\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Правоустанавливающие документы на землепользование (№, дата выдачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.1. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком ЯЯ № 061295 от 13.04.2012 г., ЯЯ № 061371 от 13.04.2012 г.

2.2. Технические паспорта зданий и сооружений (№, дата выдачи) 10.10.11 г, 05.10.11 г, 05.10.11 г, 05.10.11 г.

3. Численность:

3.1. Обучающихся в общеобразовательной организации:

проектная мощность - 470 человек,

фактическая – 193 человека,

из них в 1-4 классах - 84,

5-9 классах - 85,

10-11 классах - 24.

3.2. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – в наличии

3.3. Средняя наполняемость:

по организации в целом - 17,

 1-4 классов - 21;

 5-9 классов - 17;

10-11 классов - 12.

3.4. Количество классов \_\_\_\_11\_\_\_\_\_, (групп) \_\_\_\_\_\_\_из них:

 1-4 классов\_\_\_4\_\_\_\_\_ (групп) \_\_\_\_\_\_\_;

 5-9 классов\_\_\_5\_\_\_\_ (групп) \_\_\_\_\_\_\_;

10-11 классов \_2\_\_\_\_\_\_(групп) \_\_\_\_\_\_\_.

3.5. Обучаются в I смену (классов, детей)\_\_11 классов, детей 193\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.6. Обучаются во II смену(классов, детей)\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.7. Групп продленного дня (в них детей) \_одна,\_детей 23\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.8. Комнат для отдыха\_нет; игротек\_нет; спален\_нет.

4. Состояние территории образовательной организации (учреждения) удовлетворительное

Площадь \_\_1,25 га\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Количество деревьев на территории \_88, в том числе фруктовых, ягодных - 8, кустов - 28.

Наличие площадок для мусоросборников - нет (мусоросборник находится на асфальтированной территории школьного двора в специально отведенном месте), их состояние – удовлетворительное.

Наличие участков \_\_нет\_\_, цветников, клумб \_\_\_15\_\_ , огородов\_\_нет\_\_\_, их характеристика - удовлетворительное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Наличие материально-технической базы:

6.1. Оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов

* Наименование лабораторий, кабинетов, учебных классов – **кабинет физики**
* Необходимое количество - 1
* Фактическое количество - 1
* Оснащённость, % - 80%
* Наличие инструкций по ТБ – в наличии
* Наличие акта-разрешения (№ акта, дата) мебель и оборудование учебные пособия –акт № 6 от 01.08.2019 г.
* Наименование лабораторий, кабинетов, учебных классов – **кабинет химии**
* Необходимое количество - 1
* Фактическое количество - 1
* Оснащённость, % - 50%
* Наличие инструкций по ТБ – в наличии
* Наличие акта-разрешения (№ акта, дата) мебель и оборудование учебные пособия –акт № 7 от 01.08.2019 г.
* Наименование лабораторий, кабинетов, учебных классов – **кабинет информатики и ИКТ**
* Необходимое количество - 1
* Фактическое количество - 1
* Оснащённость, % - 50%
* Наличие инструкций по ТБ – в наличии
* Наличие акта-разрешения (№ акта, дата) мебель и оборудование учебные пособия –акт № 5 от 01.08.2019 г.
* Наименование лабораторий, кабинетов, учебных классов – **кабинет трудового обучения и технологий**
* Необходимое количество - 1
* Фактическое количество - 1
* Оснащённость, % - 80%
* Наличие инструкций по ТБ – в наличии
* Наличие акта-разрешения (№ акта, дата) мебель и оборудование учебные пособия –акт № 8 от 01.08.2019 г.

6.2. Оснащённость учебных мастерских – мастерских нет

* Наименование учебных мастерских
* Площадь
* Рабочие места обучающихся:
* Наличие рабочего места учителя и его оборудование
* Наличие оборудования, инструмента в мастерских,
* % от нормы
* Наличие и состояние мебели, инвентаря
* Тип пола
* Оснащенность
* Акт проверки заземления оборудования
* Состояние вентиляции всего из них аттестованных
* Столярная
* Слесарная
* Другие

6.3. Наличие кабинетов обслуживающего труда (швейное дело, кулинария и др.), оснащение: \_ имеется, 12 швейных машин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.4. Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение

* Наименование
* Имеется в наличии
* Из них исправных
* Наличие приспособлений для хранения и использования

1. Классные доски с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок - нет

2. Настенные доски с набором приспособлений для крепления картинок - нет

3. Интерактивные доски - нет

4. Магнитные доски – 1/1

5. Телевизоры – 4/1

6. Аудиоцентры/магнитофоны – 6/3

7. Мультимедийные проекторы – 1/1

8. Экспозиционные экраны – 9/9

9. Компьютеры – 10/8

10. Ноутбуки - 0/0

11. Сканеры – 1/1

12. Принтеры лазерные ч/б – 2/2

13. Принтеры цветные – 2/0

14. Копировальные аппараты - 1/0

15. Проектор для демонстрации слайдов – 0/0

16. Фотокамеры цифровые – 1/1

17. Видеокамеры цифровые – 0/0

18. Радиоузел – 1/1

19. Лингафонный кабинет – 0/0

20. Средства телекоммуникации – 0/0

21. Серверы – 0/0

22. Источники бесперебойного питания – 1/0

23. Комплекты сетевого оборудования – 0/0

24. Подключение к сети Интернет - есть/есть

25. Другие технические средства (указать)

6.5. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сфер: физкультурный зал – есть площадь - 436,2 м2, акт проверки готовности физкультурного зала (№, дата) – акт № 9 от 01.08.2019 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние:
* Наименование
* Необходимое количество по норме
* Имеется в наличии
* Из них исправных
* Наличие актов разрешения на использование оборудования в образовательном процессе (№ акта, дата) – акт № 4 от 01.08.2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Необходимое количество по норме | Имеется в наличии | Из них исправных |
| 1. | Конь гимнастический | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Тренажер для мышц | - | 1 | 1 |
| 3. | Стенка гимнастическая | 16 | 10 | 10 |
| 4. | Скамейки гимнастические | 10 | 2 | 2 |
| 5. | Кольца б/б | - | 3 | 3 |
| 6. | Сетка в/б | 1 | 3 | 3 |
| 7. | Канат для лазания | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Стойка для прыжков | 2 | 1 | 1 |
| 9. | Стол настольного тенниса | 4 | 2 | 1 |
| 10. | Штанга | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Мат гимнастический | 20 | 1 | 1 |
| 12. | Мяч в/б | 10 | 6 | 6 |
| 13. | Мяч б/б | 10 | 4 | 4 |
| 14. | Мяч ф/б | 10 | 20 | 20 |
| 15. | Скакалка | 20 | 17 | 17 |
| 16. | Секундомер | 1 | 1 | 1 |

Бассейн - \_\_\_нет\_\_\_, площадь \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_, его техническое состояние –\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_

Музыкальный зал –\_\_\_нет\_\_\_\_\_, площадь \_\_\_-\_\_\_\_, его техническое состояние –\_\_\_\_-\_\_\_

Музей – есть, площадь 50,4м2, его техническое состояние – \_удовлетворительное\_\_\_\_

Компьютерный класс – есть, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано: Санитарный паспорт кабинета информатики МОУ «ШКОЛА № 9 Г.ТОРЕЗА» выдан Торезским городским центром республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора от 21.08.2015, общее количество компьютерной техники - 10 шт.;

Логопедический кабинет - есть, площадь 18,8 м2, его техническое состояние – удовлетворительное;

Кабинет педагога-психолога - есть, площадь – 18,8 м2, его техническое состояние – удовлетворительное.

7. Сведения о книжном фонде библиотеки: число книг - 5608, брошюр - 1025, журналов -нет, фонд учебников - 9635, научно-педагогической и методической литературы - 1319. Потребность - нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

капитальных \_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ текущих \_\_удовлетворительное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование подрядной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ основные виды работ – побелка, покраска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 акты приема выполненных работ, гарантийные обязательства подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Наличие ограждения территории образовательной организации и его состояние, освещение территории - ограждение металлическое (150 м), удовлетворительное, светильники наружного освещения (9 штук).

10. Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование (перечислить) - спортивная площадка 15м х 30 м, спортивный городок (блок перекладин, брусья, рукоход)

11. Состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек – грунт.

12. Наличие (количество), площадь и техническое состояние тренажёрных залов - \_нет\_\_

13. Наличие столовой или буфета (обслуживающая организация), число посадочных мест в соответствии с установленными нормами - \_\_90 посадочных мест\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13.1. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой - удовлетворительное, обеспечено

13.2. Обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние в соответствии с установленными требованиями - обеспечено, удовлетворительно, акт проверки готовности пищеблока (№, дата) – акт № 1 от 01.08.2019 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13.3. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока (буфета) и его работников\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13.4. Организация, обеспечивающая питание (№ договора, дата заключения):

 ДМП «ТКОП» ООО «ТТПК».

14. Организация питьевого режима \_\_ индивидуальный\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Состояние медицинского блока: состав помещений с указанием площадей:

 кабинет медсестры (19,7м²)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

состояние помещений \_\_ удовлетворительное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Осуществление медицинского контроля за состоянием здоровья обучающихся (организация) \_ ЦПМСП г. Тореза амбулатория № 7\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание: договор на медицинское обслуживание образовательного учреждения от 31 августа 2018 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

17. Наличие медикаментов к началу учебного года – имеются.

18. Готовность общеобразовательной организации (учреждения) к отопительному сезону: характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние – готово, модульная котельная СПП «Торезтеплосеть», удовлетворительное.

акт испытания системы отопления, когда и кем выдан \_\_\_\_\_--\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обеспеченность топливом, его хранение\_\_\_\_\_\_--\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

19. Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения - смешанное (лампы накаливания + лампы светодиодные), удовлетворительное

20. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) – протоколы от 19.04.2019 г. № 65-Б, № 66-Б, № 67-Б

21. Наличие и состояние противопожарного оборудования:

21.1. пожарные гидранты \_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

21.2. внутренний пожарный водопровод (шкафы, краны, рукава, стволы, опломбированный обводный трубопровод) \_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

21.3. огнетушитель\_\_\_24 (ОП-8 – 8 шт., ОП-6 – 14 шт., ОУ- 2 шт.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

21.4. пожарные щиты - \_\_1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Пожарные краны

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Норма, шт. | Фактически | Не укомплектованыдо нормы, шт. | Приобретено *(указать год)* | Укомплектованы в полномобъеме, шт. |
| В рабочем состоянии | В не рабочем состоянии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Пожарные рукава

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Норма, шт. | Фактически | Не укомплектованыдо нормы, шт. | Приобретено *(указать год)* | Укомплектованы в полномобъеме, шт. |
| В рабочем состоянии | В не рабочем состоянии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Огнетушители

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Норма, шт. | Фактически | Не укомплектованыдо нормы, шт. | Приобретено *(указать год)* | Укомплектованы в полномобъеме, шт. |
| В рабочем состоянии | В не рабочем состоянии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 24 | 24 | 0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

22. Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние. Наличие договора на обслуживание систем АПС (№ договора, дата) \_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

23. Наличие системы оповещения о пожаре, ее состояние \_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

24. Наличие плана эвакуации при пожаре: \_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

24.1. Оборудование путей эвакуации \_\_\_\_удовлетворительное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

24.2. Наличие аварийного освещения здания \_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

24.3. Наличие запасных (аварийных) выходов \_\_имеются\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

25. Обеспеченность защитным сооружением гражданской обороны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

25.1. наличие убежища \_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

25.2. наличие простейшего укрытия \_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26. Готовность защитного сооружения гражданской обороны (простейшего укрытия) к приёму укрываемых: \_\_готово\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.1. ограниченность доступа, захламлённость защитного сооружения и маршрутов движения \_\_ не загромождено\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.2. освещённость \_\_\_ лампы накаливания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.3. наличие достаточного количества мест для сидения \_\_\_\_250\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.4. уборка \_\_\_ проводится\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.5. проветривание \_\_\_\_ проводится\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.6. создание запаса питьевой воды \_\_\_ вода бутилированная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.7. наличие аптечек медицинских \_\_\_ имеются\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.8. наличие противопожарного инвентаря \_\_ огнетушители\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.9. наличие шанцевого инструмента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.10. обозначение защитного сооружения гражданской обороны (простейшего укрытия) \_\_\_\_ надпись «Укрытие»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.11. обозначения маршрутов движения укрываемых \_\_ обозначен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

27. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов дыхания: \_ ватно-марлевые повязки

наличие противогазов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

28. Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние \_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие системы видеонаблюдения\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие системы тревожной сигнализации\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

29. Наличие договора на оказание охранных услуг (№ договора, дата) \_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

30. Наличие и состояние инженерных систем (№ акта, дата):

водоснабжения \_\_ акт № 3 от 01.08.2019 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

электроснабжения \_\_\_ акт № 11 от 01.08.2019 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

канализации \_\_\_\_ акт № 3 от 01.08.2019 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сантехоборудования \_ акт № 10 от\_01.08.2019 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

31. Состояние системы вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждении: \_ естественная ( окна, двери)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

32. Наличие и состояние узлов учета электрической энергии \_\_\_\_4\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /(указать количество установленных приборов и количество недостающих приборов учета);

счетчиков воды \_\_\_2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

счетчиков природного газа \_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

счетчиков тепловой энергии\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов -\_ имеется\_

Наличие автотранспорта (марка, номер, техническое состояние) \_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

33. Наличие гаража, техническое состояние \_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие автотранспорта, техническое состояние\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие решения администрации города (района) о подвозе обучающихся, проживающих на расстоянии более 3 километров от организации \_ нет необходимости\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

34. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям - имеется, удовлетворительное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

35. **Заключение комиссии**

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 9 ГОРОДА ТОРЕЗА»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование организации)

к 2019-2020 учебному году \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (готово, не готово, готово с замечаниями)

**Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки**

 В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательного процесса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

Председатель комиссии: Дедух О.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Колесник В.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись)

Члены комиссии: Ахметзянова А.Ф. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись)

 Беляева Н.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись)

 Шпак А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись)

 Полоус В.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись)

 Стрельников В.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись)

 Чепур Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись)